ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к конкурсной документации

для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,

расположенным по адресу:

ст. Кавказская, ул. Ленина, д. 219

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Кавказского сельского поселения Кавказского района ____________________О.Г. Мясищева «_____»_________________2014 года |
| --- | --- |

п е р е ч Е н Ь

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| № п/п |  |  |  |  | Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | ежедневно | 34200 | 0,16 |
| # II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Подметание земельного участка в летний период |  | 3 раза в неделю |  | 14500 | 0,07 |
| 3 |  |  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | 3 раза в неделю |  | 7200 | 0,03 |
| 4 |  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |  | 1 раз в неделю |  | 9730 | 0,04 |
| # III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  |  | 1 раз в год | 752882,3 | 3,43 |
| # IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-ностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  | проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 3 раз в год. |  | 8200,4 | 0,04 |
|  |  |  |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год |  | 6300,8 | 0,03 |
| 7 | Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 329248,8 | 1,5 |
| 8 | Дератизация |  |  |  | 1раз в год |  | 17559,9 | 0,08 |
| V. Капитальный ремонт общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Благоустройство и санитарное состояние жилого дома и придомовой территории |  |  |  | По мере необходимости |  | 107942,7 | 4,92 |

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения                                                        И.В. Колосов